함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	(주)기성이앤씨
(경유)
제목	서울미사리 초등학교 신축공사 상수도 인입위치 질의 회신

1. 기성 제215-462(2015.9.23.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 설계중인 “서울미사리 초등학교 신축공사” 관련하여 아래와 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 위치 및 개요

- 대지위치 : 강일동 414-2번지 일원

- 규    모 : 지상4층/지하1층, 연면적 12,578.00㎡

- 용도 및 공사종별 : 초등학교 신축공사

나. 급수가능여부 : 급수가능지역

다. 상수도 인입가능 본관

- 위    치 : 대지(강일동 414-2번지) 남측 및 서측도로

- 본관구경 : D=200㎜

라. 기타사항 : 급수공사 신청시 학교 학생수 및 용도에 맞게 급수관 설치

(※ 학교 학생수에 의거 인입관경 산출됨.)

붙 임 : 상수본관 위치도 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	윤기영		주무관	김효수		시설관리과장	전결 09/25 남정열
협조자
시행	시설관리과-18420	(		)	접수		(		)
우	05397	강동구 성내로 51	/
전화	3146-5194	/전송	3146-5239	/	life@seoul.go.kr	/	부분공개