비상구 관리실태 등 확인 조사서

대상명	롯데캐슬헤론		위 치	서초구 방배본동 754-1번지
대표자	각세대주	전화번호	532-8009		처종(업종)	기타복합
규 모	R.C 29/3층 연면적 96,868 ㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	1,2층 상가 부분 비상구 폐쇄,잠금 상태 확인한바 발견못함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 발견못함
물건적치 또는 장애물 설치	비상구 및 옥내소화전 주변 물건적치,장애물 발견하지 못함
비상구 변경행위	변경행위등 발견못함 소방시설관리 유지토록지도함
비 고	비상구 등 안전관리 안내문 배부 및 소방시설 유지방법 교육함	시설차장 김영태 외2명에게 추석연휴 소방시설 및 비상구 관리에 철저토록 교육함

결재	대응총괄팀장		재난관리과장		소방서장
	김재근		장세남		09/25 권혁민
협조