예비 준공검사(감독)조서

문서번호	오니처리과-98
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		오니처리과장		중랑물재생센터소장
		박한수		박명우		01/06 채희정

공 사 명			제3처리장 소화조 가온 온수배관 교체공사
계 약 자			금강씨엔에스(주) 대표 박태균				준공예정일				2014. 01. 15.
구 분			지 적 사 항						시정․조치사항
시 공 부 서		본 공 사	1. 보일러실 기계실 입구 온수배관 지지대 추가 보강요망 (3개소) 2. 온수배관 중 격부배관 부위에 에어벤트 추가설치(3개소)						- 추가설치 - 추가설치
		부대공사	-						-
관리부서			오니처리과						-
감 리 원			-						-
위 공사에 대해 상기와 같이 예비 준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2014년 01월 03일
	공사감독관			오니처리과	주무관	직		성 명		박 한 수		전명열
	검 사 자			오니처리과	기계6급	직		성 명		전 명 열		하병문
	검 사 자			오니처리과	환경6급	직		성 명		하 병 문
서울특별시(분임)경리관 귀하