함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	통수 후 수질검사 결과 통보(불광동 308번지외 5개소 배급수관정비공사)

1. 시설관리과-27742(2015.9.21) 련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『불광동 308번지외 5개소 배급수관정비공사』 후 통수전 수질검사를 실시하려 했으나,

3. 수질검사 전에 통수하여 통수전 수질검사가 불가하여 수질관리 차원에서 통수 후 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 불광동 308번지외 5개소 배급수관정비공사

나. 공사개요 : D=20~300mm L=1,3６８m(추가구간)

다. 공사구간 : 신사동 300-105 ~ 300-6호

■수질검사결과

검 사 위 치	검사일시	잔류염소	탁 도	판 정	비 고
신사동300-158	9.22	0.15	0.190	적 합
신사동300-94	9.22	0.13	0.170	적 합

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	09/25 이희세
협조자
시행	행정지원과-26937	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개