비상구 관리실태 등 확인 조사서-(뉴코아소극장, 9.25)

대상명	뉴코아소극장		위 치	서초구 잠원동 70-2
대표자	***	전화번호	********		처종(업종)	공연장
규 모	************************************

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위 발견하지 못함	비상구 상시 개방 상태 유지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 확인한바 특이사항없음
물건적치 또는 장애물 설치	피난통로 상 물건적치 및 장애물 설치 엄금토록 지도함
비상구 변경행위	변경행위등 발견못함 소방시설관리 유지토록 지도함
비 고	9월25일까지 공연후 폐업, 뉴코아 매장으로 업종변경 예정

결재	예방팀장		예방과장		소방서장
	김용석		박태일		09/25 권혁민
협조