함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공공하수처리시설 수질자동측정기기 관리철저 강조

1. 환경부 생활하수과-5050(2013.12.30.)호와 관련입니다.

2.「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 시행령 [별표 7] 개정사항이 2014.1.16.일부터 시행됨에 따라 전국의 소규모 하수처리시설에  수질측정기기 부착의무가 부여되는 것과 관련

측정기 종류	부착대상
	기존	개정
수질자동측정기 - pH, SS, T-N, T-P, BOD 또는 COD 부대시설 : 자동시료 채취기, 자료수집기	처리용량(시설용량) 1일 2천㎥ 이상 공공하수처리시설	처리용량(시설용량) 1일 7백㎥ 이상 공공하수처리시설

3. 환경부에서는 이를 계기로 공공하수처리시설의 수질측정기기   관리감독 철저를 강조하고 있으니, 각 센터에서는 수질측정기기 정도검사  이행은 물론 유지관리 지침을 반드시 준수하여 수질측정결과에 대한 신뢰가 항상 유지되도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 환경부 관련 공문사본.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중랑물재생센터소장,서울특별시난지물재생센터소장,(주)탄천환경 대표이사,(주)서남환경 대표이사
주무관	전경조		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	01/06 김병위
협조자
시행	물재생시설과-144	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 덕수궁길15(서소문1동) 8층 물재생시설과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3834	/전송	2133-1043	/	jeonjo@seoul.go.kr	/	대시민공개