“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	서울특별시
수신	환경정책과장
(경유)
제목	서울대학교 관악캠퍼스 교육연구시설 증축 환경영향평가서 검토의견 회신

1. 환경정책과-16233(2015.9.18.)호와 관련입니다.

2. 서울대학교 관악캠퍼스 교육연구시설 증축 환경영향평가서와 관련하여 에너지 관련 협의의견을 아래와 같이 회신하오니 신재생에너지 보급 확대 및 에너지 이용 절감을 위해 적극 반영하여 주시기 바랍니다.

-  아  래  -

가. 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진에 관한 법률에 따른 공공기관 신·증축시 신재생에너지 이용 의무화 비율 준수 요망

나. 서울시 녹색건축설계기준에 따른 건물에너지 효율 등급, 녹색건축물 인증 등급, 에너지성능지표 등 준수(적정)

다. 조명기기 전력부하량의 80% 이상 LED 적용(적정)

라. 기타 권고사항

- 태양광 등 신재생에너지 설치시 디자인 요소 도입

- 건물 외벽(베란다, 창호)에 적용가능한 태양광 미니발전소 설치

- 사업 구역 내 하이브리드 태양광 가로등, 소형 풍력발전기 등 상징적 신재생에너지 시설 설치

- 스마트계량기 등 지능형 전력관리시스템 도입

- 건물별 에너지소비량 표출 공개.  끝.

	녹색에너지과장
주무관	오경석		에너지정책팀장	박숙희		녹색에너지과장	09/25 권민
협조자
시행	녹색에너지과-19553	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-1859	/전송	02-2133-1443	/		/	대시민공개