	소방학교
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방학교 생활관동 기계실(지하) 옥내소화전펌프 판넬보수 작업 결과보고

1. 교육지원과-12142(2015.09.16.)호『소방학교 생활관동 기계실(지하)

옥내소화전 펌프 판넬보수 계획』와 관련임

2. 위와 관련 우리 소방학교 본교 생활관동 기계실(지하) 옥내소화전펌프 판넬 긴급보수 작업이 완료되어 아래와 같이 보고 합니다.

가. 건명 : 소방학교 본교 생활관동 기계실(지하) 옥내소화전 펌프 판넬 보수

나. 수리내역

1) 공사내용 :  옥내소화전펌프 MCC판넬 및 소방판넬 보수

2) 금액 : ******************* ※부가세포함

3) 업체 : (주)중앙이엔에스 *******
*********************************************************

***********************************

다. 예산과목 : 소방학교운영/ 소방학교청사 및 시설장비유지관리/ 공공운영비

라. 결재방법 : 준공검사 실시 후 신용카드 결재 (교육지원과)

-입금계좌 : 1006-201-287825(우리은행)

마. 보수기한 및 장소 : 2015. 09. 22일한 / 본교 생활관 지하 기계실

바. 보수완료 : 2015. 09. 22.(화) / 검사(수) : 2015. 09. 22.(화)

사. 검사(수)자 : 시설운영팀 계약담당 김재호, 물품차량담당 김희철

아. 작동방법 : 기능검사[입회자 : 소방학교 전기기사 이병하]

1) 옥내소화전 펌프 판넬 작동점검 기능시험 실시 한바 정상 작동함

2) 옥내소화전 주펌프 및 보조펌프 정상 가동됨

붙임 1. 준공내역서  1부

2. 시 방 서    1부

2. 준공사진첩  1부.  끝.

담당자	김재호		시설운영팀장	장만석		교육지원과장	전결 09/25 황인환
협조자	담당자	김희철
시행	교육지원과-12583	(		)	접수		(		)
우	06756	서울특별시 서초구 남부순환로 340길 29	/	fire.seoul.go.kr/school
전화	02-2106-3631	/전송	02-2106-3699	/	kjh0742@seoul.go.kr	/	부분공개(5)