	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획(현장대응단 진압대)

1. 재난관리과-7839(2015.9.18.)호 「 2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검 ·정비계획보고」와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 현장대응단 진압대 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사를 다음과 같이 수립 통보 합니다.

가. 조사기간 : 2015. 10. 1.~ 10. 31

나. 조사대상 :

- 소방용수시설 : 총556개소(소화전554, 급수탑1, 저수조1)

- 비상소화장치함 : 11개소(관할 소화전  담당자가 확인)

- 노후소화전(30년이상) 특별점검(일제조사병행) : 121개소(90년 이전설치대상)

- 비상소방용수 : 5개소(아래참조)

NO	용수번호	비상용수구분	용수종류	설치지점	취수지점	설치주소	담당팀
1	730015	인공수리	기타	워커힐호텔본관앞	본관앞	광장동 산21	1팀
2	730008	인공수리	기타	워커힐호텔정수장	정수장내	광장동 산21	1팀
3	730005	인공수리	기타	구의수원지	수원지내	구의2동 산38-1	2팀
4	730009	인공수리	기타	자양아파트	단지내	자양3동 658-14	2팀
5	730025	인공수리	기타	한양아파트	3동-5동 사이	자양2동 695	3팀

다. 조사자 : 각 팀 조별 담당자(붙임참조)

3. 행정사항 :

가. 전일 야간 근무자 출동대기 4시간이하(초과근무수당 지급)

나. 주간근무자 소방용수시설 일제조사 실시(출장조치)

다. 경미사항은 즉시시정,현장조치 불가능 사안은 고장보고(보수의뢰)

라. 소방용수점검후 소방행정정보시스템 소방용수관리카드에 점검내역 및 위치도, 주변전경, 출수사진등을 정비실시

마. 점검결과보고는 붙임서식에 의거 11월3일(화)한 보고 할 것.

붙임 : 1. 2015년도 하반기 소방용수시설  일제점검정비 계획(광진소방서)1부.

2. 소화전 개페시 유의사항 1부.

3. 2015년 하반기 소방용수시설 일제조사결과(서식) 1부.

4. 비상소화장치 점검결과(서식) 1부.

5. 노후소화전 현황 및 점검결과1부.

6. 고장용수 시설 보수의뢰 현황(2015년9월 기준)

7. 2015년 하반기 소방용수조사 일정(진압대) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	서보권		진압3대장	이동칠		지휘2팀장	양동영		현장대응단장	09/25 이승교
협조자
시행	현장대응단-8111	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-446-4119	/	happylife@seoul.go.kr	/	대시민공개