“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 발부 대상 확인점검 계획(홍능주유소 이동탱크저장소 2개소)

1. 관련근거

○ 예방과-15705(2015.9.15.)호『시정보완명령서(홍능주유소 93도2545)』

○ 예방과-15706(2015.9.15.)호『시정보완명령서(홍능주유소 89로8671)』

2. 위와 관련, 시정보완명령서 발부대상의 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 시정보완명령내용 및 확인일

연번	대상명	제조소분야	시 정 보 완 사 항	보완기한	확인일
1	홍능주유소 93도2545	저장소	○ 소형수동식소화기(3.5kg) 2개 교체	2015. 9.30.	2015. 10.5.
2	홍능주유소 89로8671	저장소	○ 탱크외부(측면) 보기 쉬운 곳에 상치장소 등 표기할 것	2015. 9.30.	2015. 10.5.

나. 확인자 : 위험물팀장, 담당 고종빈.

다. 확인일은 필요에 따라 변경될 수 있음(결과보고서로 갈음)

라. 확인결과 조치 : 불이행시 관계법령에 따라 처리.  끝.

담당자	고종빈		위험물안전팀장	윤석민		예방과장	09/25 代김남주
협조자
시행	예방과-16408	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2214-5119	/	mallyeo@seoul.go.kr	/	대시민공개