소규모공연장 피난방화시설 확인 조사서

대상명	국립국악원(연희마당)		위 치	서초구 서초동 700
대표자	원장 김해숙	전화번호	580-3020		처종(업종)	문화.집회(공연장)
규 모	260석 규모의 야외 공연장

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	해당없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	“
물건적치 또는 장애물 설치	“
방화셔터 작동여부	“
기타시항 (안내문배부,관계인 교육 등)	안전관리자 전영웅에게 비상구 안전관리 안내문 배부 및 교육 실시함
참 고	특이사항 없음

결재	장비회계팀장		예방과장
	김선기		09/28 박태일
협조	김규태