출장결과보고서(1/6 정기성)

결재	주무관	급수운영과장
	정기성	01/06 김수영

	명에 의하여 2014. 1. 6. 급수공사 및 급수불편 민원 사항과 관련하여 노원구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2014. 1. 6
보 고 자 : 직 시설 9급 성명 : 정 기 성

보 고 내 용
일 시	2014. 1. 6. 10:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서(1/6 정기성)
내용	○ 상계동 101-34 폐전한 계량기 재설치 요청으로 현장 상담 - 분기점 및 보호통 터파기 확인 ○ 상계동 581-2 수전분리 요청으로 현장상담 - 내부배관 분리배관 형성 후 수전분리 재신청 설명
비 고