	서대문소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	현장대응단 공기충전기 수리 완료 알림

1. 관련문서

가. 현장대응단-6911(2015.9.15.)호『공기충전기 주입기 고장발생 보고알림)

나. 소방행정과-12107(2015.9.24.)호『공기충전기(현장대응단) 주입기 수리 계획 알림』

다. 현장대응단-7355(2015.9.28)호『물품 검사(수) 조서(공기충전기 수리)』

2. 현장대응단에서 관리·운용 중인 공기충전기 수리가 완료되었기에 다음과 같이 알립니다.

가. 대    상 : 현장대응단 공기충전기

나. 수리내역 : 300bar 공기주입기 교체(에어 누수)

다. 수리일시 : 2015. 9. 24.(목)

라. 수리업체 : 엠에스엘파이어(대표 :윤종호)

마. 검수일시 : 2015. 9. 24.(목)

바. 검수결과 : 이상없음

붙 임 : 물품 검사(수) 조서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	표기혁		지휘3팀장	이문형		현장대응단장	09/29 오재경
협조자	진압3대장	박종억
시행	현장대응단-7368	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02)3141-5819	/전송	02)3141-2919	/	firemania@seoul.go.kr	/	대시민공개