	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 10월중 비상소화장치함 확인·점검 관리계획 보고

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제14항『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-574(2015.2.2.)호 『2015년도 소방용수시설 및 비상소화장치 예산 배정』

다. 대응관리과-4252(2015.2.25)호『2015년도 소방용수시설 운영계획 시달』

2. 위와 관련 2015년 10월중 비상소화장치 확인 ․ 점검 관리계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검대상 : 비상소화장치 26개소(1선 – 14개소, 2선-12개소)

나. 점검횟수 : 매월 3회 이상(팀별 1회이상)

다. 확 인 자 : 센터장(임의선별 실시)

라. 점 검 자 : 3명(1팀 – 유양종, 2팀 – 이종열, 3팀 -  김재순)

마. 점검내용

○ 비상소화장치 가용여부 확인(상시 가용상태 유지)

○ 비상소화장치 내·외관 청결상태 확인 및 조치

- 번호키 장착으로 인한 자물쇠 작동여부 및 비품 확인철저

○ 주변 소방통로확보(주차 위반차량 계도 및 단속) 등

붙임  2015년 10월중 비상소화장치 점검계획 1부.  끝.

담당자	이종열		2팀장	김기원		센터장	09/30 최배식
협조자
시행	미아119안전센터-4078	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125	/
전화	02-983-9111	/전송	02-981-0119	/	ok911@seoul.go.kr	/	대시민공개