문서번호	현장민원과-26567
결재일자	2015.9.30.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	현장민원과장	중부수도사업소장
선우요섭	김용운	09/30 설동을

충무아파트

공용배관 교체공사 검토 보고

2015. 09

중부수도사업소

(현장민원과)

충무아파트 공용배관 교체공사 검토 보고

중구 묵정동 *****에서 공용배관 교체공사에 따른 공사비 지원금 신청서가 제출되어 이에 대한 검토 보고임.

□ 공사개요

공 사 명 : ***** 공용배관 교체 공사

공사위치 : ******************

공용배관 교체공사 공사(계약)금액 : 83,050천원(VAT 포함)

개 요

- 급수관 교체 D = 15~65mm L= 385m

건축물 현황

건물 규모 : 지하1층～지상10층, 1개동 70가구

- 주거전용 면적 : 85㎡이하 (70가구)

사용 승인일 : 1982. 4월

신 청 인 : ***** *************************

공사비 지원신청서 및 관련서류 제출 : 2015. 9. 25

□ 현장 조사

조사일자 : 2015. 9. 23 (공용배관 컨설팅)

조 사 자 : 지방사무운영원 7급 서정필

▶ 공용배관은  아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로, 공용배관

교체토록 입주자대표에게 설명 및 공사신청 안내

□ 공용배관 지원기준

옥내급수관(공용배관) 개량공사비 지원금액은 가구당 40만원과,

공사비의 80%를 비교하여 적은 금액 지원

□ 공사비 지원 검토

공사비 지원 검토 : 83,050천원 × 0.8 = 66,440천원

가구별 40만원 지원시 : 70가구 × 40만원 = 28,000천원

▶ 공사비 지원금액은 세대당 개량공사 40만원과 세대당 총공사비의 80%중 적은 금액으로 지원하도록 규정되어 있으므로,

▶ 가구별 40만원으로 산정한 28,000천원으로 공사비 지원

□ 처리 의견

본 공사는 공사예정금액이 3,000만원 이상으로, 옥내급수관 개량공사비 지원 업무처리 지침에 의거 옥내급수관 개량지원 심의위원회의 의결을 거쳐 승인

붙 임 : 1. 위치도 및 현황 사진

2. 공용급수관 컨설팅 보고서

3. 공용급수관 조사표  끝.

□ 위 치 도

□ 현황 사진

주계량기실	고가물탱크	고가물탱크
1동세대 계량기	1동입상관 작업구	펌프실