함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	송배수관 정비공사 포장침하에 따른 조치요청

1. 도로보수과-6630(2014.1.2.)호와 관련입니다.

2. 위대호와 관련 우리시와 성동도로사업소가 도로굴착복구공사장에 대한 합동점검 결과 지적사항이 통보되어 알려드리니 조치완료후 사진첨부 완료통보하여 주시기 바랍니다.

가 도로굴착복구공사장 지적사항

연번	공사명	위치	지적사항	비고
1	묵동교~장안중학교간 송배수관 정비공사	중랑구 중화동(동일로 813앞) 중화역방향	작업구 임시포장 침하 조치 및 임시포장표기요망
2	면목2동사거리~장평교간 송배수관 정비공사	중랑구 면목동(동일로582앞) 면목2동사거리 방향	작업구 복공판 주변 포장침하 조치

따로붙임 : 관련공문 및 현장사진 1부. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	김기봉		주무관	정윤상		시설관리과장	전결 01/06 이시우
협조자	주무관	최세명
시행	시설관리과-348	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화	02-3146-2825	/전송	02-3146-2839	/	bong0701@seoul.go.kr	/	대시민공개