	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 추진계획

1. 재난관리과-6500(2015.9.24.)호 『2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진계획 알림』와 관련입니다.

2. 상계119안전센터 관내 소방용수시설을 보호․유지하고, 화재현장에서의 신속하고 원할한 소방용수 공급을 위하여 “2015년 하반기 소방용수시설 일제점검․정비 추진 계획”을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2015. 10. 1. ~ 10. 23.(1개월)

나. 대 상 : 665개소(소방용수시설 : 641개소/ 비상소화장치 : 19개소/                                  비상소방용수 : 5개소)

다. 주요점검 및 추진사항

○ 시설물 매몰․파손, 수압상태 등 확인

○ 스핀들 개방 출수 수압, 배수, 퇴수 확인

○ 비상소방용수시설 점검 및 정비

○ 고장소화전 안내표지 설치 철저

○ 주차구획선 내 소화전 설치여부 파악

○ 노후 소화전(30년 이상) 조사 병행 실시

○ 모든 현황은 소방행정정보시스템과 일치되도록 현행화

○ 일정 변경시 근무일지 기록 유지

붙임  1. 2015년 하반기 일제소방용수조사 일정 1부.

2. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전현황 1부.

3. 노후 소방용수시설 현황 1부.

4. 비상소화장치현황 1부.

5. 2015년 하반기소화용수시설 일제조사결과(서식) 1부.

6. 초과근무 일정 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	정유철		1팀장	이창용		119안전센터장	09/30 김재설
협조자
시행	상계119안전센터-4351	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111	/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	2015071415@seoul.go.kr	/	대시민공개