서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 자체계획 보고

1. 재난대응과-20883(2015.9.16.)호『2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 우리119안전센터의 2015년도 하반기 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사)계획을 다음과 수립하여 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2015. 10. 1 ~ 10. 31(1개월 간)

나. 점검대상 및 일정 : 총 339개소(붙임6 참조)

〇 소방용수시설 : 318개소(소화전 306/저수조 12)

〇 비상소화장치 : 21개소

3.행정사항

가. 점검결과 제출 : 11.4(수) 한

나. 일제조사 후 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치되도록 현행화 할 것

다. 비상소화장치 현황 및 주차구획선 내 및 5M이내 소화전 현황 파악

붙임  1. 소방용수시설 일제점검․정비 계획 1부.

2. 소방용수시설 일제조사 결과 1부.

3. 비상소화장치 현황 1부.

4. 주차구획선 내 소화전 현황 1부.

5. 소방용수시설 일제조사 표찰투입 결과 1부.

6. 10월 소방용수시설 및 지리조사 일정 1부.  끝.

	충무로119안전센터장
담당자	김훈정		1팀장	문병수		119안전센터장	09/30 최득락
협조자
시행	충무로119안전센터-3799	(		)	접수		(		)
우	04554	서울특별시 중구 충무로 11 충무로119안전센터	/
전화	02-2252-3311	/전송	02-2285-1122	/		/	대시민공개