문서번호	의정담당관-10132
결재일자	2015.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	의정담당관
김창중		이문주	09/30 정광현
협조

소방시설 월간(09월)점검 결과보고

2015. 09.

서울시의회사무처

(의정담당관)

소방시설 월간(09월) 점검 결과 보고

우리 시의회 청사(본관,의원회관) 소방시설 위탁용역에 대한  월간(09월) 점검 결과를 보고 합니다.

▣ 용역 개요

◦ 대상시설 : 본관, 의원회관 22,278(㎡)의 소방시설물

◦ 용역회사 : ㈜트리포트 엔지니어링 대표 강상윤

◦ 용역기간 : '15. 03. 12 ~ ‘15. 12. 31

◦ 계약금액 : 9,091,240원 (월 826,476원)

▣ 점검개요

◦ 점검업체

- ㈜트리포트 엔지니어링 : 강신경 외 1명

◦ 점 검 일 : 2015. 09. 30(수)

◦ 점검방법

- 월간점검 : 공공기관의 자체소방점검표에 의거 점검

◦ 점검내용

- 정기 소방시설 점검표에 의거 시설물 관리상태, 현장 위주로 점검

- 유도등, 감지기 선로 점검

- 수신기 프로그램 확인 점검 및 발신기 응답회로 점검

- 소화기 및 옥내 소화전 설비 점검

◦ 점검 결과

- 본관 및 의훤회관 소방시설물 외관 점검 결과 - 양호

◦ 특이사항

- 의원회관 3층 감지기 교체요

→ 감지기 구매후 자체 인력으로 교체

따로붙임 : 월간(09월) 소방시설 점검표(본관,의원회관) 1부. 끝.