문서번호	급수운영과-19574
결재일자	2015.9.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이승환		강동철	09/30 이자화
협조

단절관 정비 계획보고

(서림동 409-224번지)

2015. 09.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 관악구 관내 단절관 조사 및 정비 계획에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2015. 09.

보고자  시설8급 이승환

제 목 : 단절관 조사 및 정비계획 보고

1. 단절관 현황

연번	위 치	GIS 단절관 상태 현황	조사 내용
1	************	골목내 배수관 150㎜가 150㎜ 배수관로에 미연결 상태임	- D=150mm, L=5m부설 단절관 상태임

2. 보고자 단절관 조치계획

연번	위 치	조사 내용	조치 계획
1	************	- D=150mm, L=5m 부설 단절관 연결	- 횡단굴착 후 단절관 연결

○ 서림동 단절관 정비는 우리사업소와 연간단가계약 업체인 『2015년 서원동외 10개동 상수도공사』 ***********에게 작업지시 후 정산 처리코자 합니다.

- 단절관 정비 공사개요

· 부설 관경 및 연장 : D=150㎜, L=5m

· 소요예산액 : 9백만원

· 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비

(소블록 배급수관망개선)

3. 위치도

단절관 GIS도면

*************************************

끝.