		강동수도사업소
CU********0*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(삼전동 180-3)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 아래와 같이 처리코자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

****	*********	고객접수번호	1012015110714
****	************	민원신청일	2015년 09월 30일
*****	****************************** ***************************
***	***	******	*************
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	20120831	기물번호	*********64
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	김희철
입회자	강준구	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3.0kg/cm² / SSP
처리결과	현장 확인 결과 보호통내 20mm 밸브고장 및 뚜껑이 파손되어 급수공사 연간단가 업체에 작업지시하여 처리코자 함

끝.

주무관							김희철				급수운영과장					09/30 전명수
협조자
시행			급수운영과-16741										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02)3146-5149							/전송			02)3146-5189					/	huichul@seoul.go.kr													/	부분공개(6)