문서번호	기전과-9756
결재일자	2015.9.30.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
강운규		09/30 이영목
협 조

동망봉터널 라디오재방송 점검 및 수리계획

2015. 9

북부도로사업소

기전과

동망봉터널 라디오재방송 점검 및 수리계획

동망봉터널 재난대비 시설물인 재방송설비 점검시 방송 출력에 문제가 있어 점검진단결과 주요 부품 고장으로 유지보수업체 수리의뢰하여 방재 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

１

점검내역 및 결과

점검내역

점검일시 : ‘15. 8. 27(도로시설과 합동점검),9.25~27(정기점검)

점검대상 : 북악터널 라디오재방송설비 채널별 점검

점검사유 : FM송·수신기 불량

점 검 자 : **************************

점검결과

라디오 재방송장비 및 비상방송출력 불량

송·수신기 수리 및 조정 필요

재방송설비 고장 부품들이 시중에서 구할 수 없고 전체 채널 조율을 위해서는 장비 반출후 정밀계측이 필요 함

2

수리계획

조치(수리)방법

수리의뢰 : ㈜동화전자(라디오재방송설비 유지보수용역업체)

의뢰사유 : 재방송설비는 방재시설물로 조속한 수리가 필요하고 설비의 완벽한 수리를 위하여 고장 부품의 교체수리 및 채널별 조정과 시험이 필요한 바, 시험과 조정이 가능하고 저가 견적을 제출한 업체 수리요청

대금지급 : 채주의 청구에 의거 무통장 입금

소요예산

소요예산 : 4,895천원(금사백팔십구만오천원)

예산과목 : 도로시설관리,기전시설물관리, 터널및지하차도재방송설비유지보수,시설비및부대비,시설비(401-01)

붙임 : 견적서 3부. 끝.