문서번호	보수과-45
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	강북아리수정수센터소장
박성철		안길찬	01/06 박기석
협조

CCTV 구매(수리) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1

강북아리수정수센터

(보수과)

CCTV 구매(수리) 계획 보고

우리센터 외곽 감시용 CCTV 카메라 영상이 표출되지 않고 있어 이를 구매(수리)하여 보안 업무에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				CCTV 현황

(단위 : 개)

구분	정수센터	통합취수장	계
방범용	20	8	28
공정용	20	17	37
합계	40	25	65

Ⅱ				보고 내용

□ 경계용 울타리 보안시설인 외곽 감시용 CCTV 카메라의 고장으로 영상이 경비실 모니터에 전송되지 않음

- 고장 개소 : 본관입구, 2초소, 농축조

Ⅲ				구매(수리) 계획

□ CCTV 전문 업체에 수리 요청

- 소요예산 : 572천원

- 대상업체 : (주)디스엔지니어링  대표 남병단

- 지출방법 : 소요예산이 소액이므로 법인카드 결재 후 계좌입금

□ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,시설장비유지비

첨부 : 1. 고장현황 사진 1부

2. 산출기초조사서 1부.  끝.