음수대 점검 결과 보고

등록번호	시설관리과-16242

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	유광창	이문성	09/30 이계환
협조

명에 의거 삼각산중학교에 설치되어 있는 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 9. 30

점 검 자 : 시설7급  성 명 : 유 광 창

보 고 내 용
일 시	2015. 9. 10
건 명	음수대 관리실태 점검(삼각산중학교)
내용	1) 시 설 명 : 삼각산중학교 2) 설치장소 : 16개소 3) 점검사항 : 관리 및 시설상태 이상없음 - 1대 냉수고장으로 업체에 통보하여 수리토록 조치(행정실)
비 고

붙 임 : 음수대 관리카드 1부.  끝.