보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	김병주	代신정우	09/30 代김홍준

	명에 의거 담당지역 관내 노후관 의심되는 구간에 대해 관종 및 관내부상태 확인을 위한 시험굴착을 실시코자 합니다.
2015.9.30.
보고자 : 시설8급 성명 : 김병주

▣ 제 목 : 관종 및 관내부상태 확인을 위한 시험굴착 실시

□ 현  황

○ 노후관 의심구간 – 2개 구간

연번	위 치	부설연도/관종	구경 (mm)	연장 (m)	작업내용	비고
1	망원동 410-49	1990/SSP	50	30	관종 확인후 내부상태확인	1개소굴착
2	망원동 410-11 ~ 410-16	1990/DCIP	80	90		″

○ GIS도면

망원동 410-49	망원동 410-11 ~ 410-16

□ 처리 의견

○ 위 노후관 의심구간은 녹물출수 민원이 발생한 구간으로 굴착 후 관종 및 관 내부상태를 확인코자하며,

○ 확인후 변경된 관종은 GIS수정토록하고 노후관으로 확인시 정비계획 수립토록 하겠음. 끝.