	강남소방서
수신자	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 형식변경 의뢰

1. 소방업무에 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사를 드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-5267(2015.7.104.)호에 의거 소방용수시설 형식변경 요청대상에 대하여 다음과 같이 요청하니, 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

연번	용수번호	주소	내 용	변경요청내용
1	2748	강남구 강남대로 420 (롯데씨네마 강남시티점)	보행자 통행불편 안전사고 예방	현재위치 지상식 소화전에서 승·하강식 소화전 으로 형식변경

3. 행정사항 : 현재위치에서 설치가 불가능할 경우 기존 설치된 지상식 소화전 인근에 이설하여 승·하강식 소화전으로 설치하여 주시기 바람.

붙임  현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	09/30 최태근
협조자
시행	재난관리과-7466	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개