함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(09/25~09/27)

1. 2015.09.25.(금)~09.27.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-09-25-(금) (A)		407,348	117,788	93,841	27,648	145,351	22,720
2015-09-26-(토) (B)		330,625	90,452	80,888	24,952	118,452	15,881
2015-09-27-(일) (C)		313,667	85,096	79,278	27,150	104,838	17,305
2015-09-24-(목) (D)		435,535	124,325	116,325	28,498	150,662	15,725
전년도	2014-09-25 (목) (E)	420,582	120,746	99,514	31,077	158,629	10,616
	2014-09-26- (금) (F)	418,160	111,266	106,564	28,726	157,852	13,752
	2014-09-27- (토) (G)	375,967	99,680	97,727	23,990	146,697	7,873
09-25(금)	전일대비A-D)	-28,187	-6,537	-22,484	-850	-5,311	6,995
차이량	전년대비(A-E)	-13,234	-2,958	-5,673	-3,429	-13,278	12,104
09-26(토)	전일대비(B-A)	-76,723	-27,336	-12,953	-2,696	-26,899	-6,839
차이량	전년대비(B-F)	-87,535	-20,814	-25,676	-3,774	-39,400	2,129
09-27(일)	전일대비(C-B)	-16,958	-5,356	-1,610	2,198	-13,614	1,424
차이량	전년대비(C-G)	-62,300	-14,584	-18,449	3,160	-41,859	9,432
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 09월 평균		395,525	109,124	97,993	28,039	148,197	12,172
2015.09.01~금일 평균		403,605	114,039	99,417	26,748	144,526	18,875

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2015.09.25~09.27) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(9월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	09/30 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	代박흥숙
시행	시설관리과-21279	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개