보    고    서

등록번호	급수운영과-21367

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	정호정	김상웅	09/30 이승철

명에 의하여 지역담당 업무 수행 중 인입관 노후 민원이 제기 되어아래와 같이 현장을 조사 하고 그 결과를 보고합니다.

2015. 9. 30

복 명 자 : 지방시설7급  정 호 정

1. 현  황

○ 위치 : ***************

○ 민원내용 : 인입관 노후 개량 요청

○ 수전현황

- 구경 : D=15mm , 1전 (관리번호: 026298621)

○ 민원인 : *****************

2. 보고 내용

○ 상기 민원은 앵글밸브 교체 민원 사항임

○ 수전은 앵글 밸브를 교체하여 민원 해소 및 민원 처리코자 하였으나, 인입관이 노후 되어 전면 개량 코자 함.

○ 예정공사비 : ****************

3. 조치 의견

○ 노후된 인입관을 교체하여 민원해소코자하며, 인입관 개량 작업은 지역연간단가계약 업체에 작업지시하여 시공토록하고, 추후 정산시 반영코자 합니다. 끝.