문서번호	급수운영과-21470
보존기간	년
결재일자	2015.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
전성호	김홍준	代김홍준	09/30 강홍기
협 조
	시설관리과장		박길영
	주무관		代김찬모

중블록별 공급량 일일 증·감 현황(9.29)

□ 구별 공급량 변화 그래프

공급량                                                                             기온

구 별	수(9/23)	목(9/24)	금(9/25)	토(9/26)	일(9/27)	월(9/28)	화(9/29)
서대문	111,725	108,038	100,393	115,763	100,626	92,938	94,180
마 포	133,212	140,826	137,560	127,238	105,935	111,131	126,174
은 평	109,110	108,289	105,286	130,609	111,426	101,399	100,611
계	354,047	357,153	343,239	373,610	317,987	305,468	320,965

□ 공급량 분석내용

○ 전일 대비 구별 공급량 증․감 현황

구 분	월(9/28)일일공급량(㎥)	화(9/29)일일공급량(㎥)	증ㆍ감(㎥)
계	305,468	320,965	15,497
서대문구	92,938	94,180	1,242
마 포 구	111,131	126,174	15,043
은 평 구	101,399	100,611	-788

○ 지난주 대비***********

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
지난주 15.09.16~09.22	2,448,503	75,098	126,539	137,720	43,625	186,877	166,258	226,382	222,222	190,860	273,679	31,978	440,215	50,543	119,089	157,418
금주 15.09.23~09.29	2,372,469	73,416	142,441	116,865	44,215	192,432	154,294	212,047	213,309	176,900	247,229	32,591	435,965	48,242	121,993	160,530
증·감	-76,034	-1,682	15,902	-20,855	590	5,555	-11,964	-14,335	-8,913	-13,960	-26,450	613	-4,250	-2,301	2,904	3,112
증감율(%)	-3.11%	-2.24%	12.57%	-15.14%	1.35%	2.97%	-7.20%	-6.33%	-4.01%	-7.31%	-9.66%	1.92%	-0.97%	-4.55%	2.44%	1.98%

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
14.09.01~09.29	333,368	9,861	18,929	19,043	6,409	26,124	19,788	25,452	33,469	24,028	34,273	4,765	59,755	17,994	11,026	22,451
15.09.01~09.29	347,624	10,576	19,952	18,574	6,269	26,988	23,215	31,705	33,602	24,448	37,863	4,348	63,153	7,334	17,012	22,585
증·감	14,256	715	1,022	-469	-140	864	3,427	6,253	134	420	3,590	-417	3,397	-10,659	5,986	133
증감율(%)	4.28%	7.25%	5.40%	-2.47%	-2.19%	3.31%	17.32%	24.57%	0.40%	1.75%	10.47%	-8.75%	5.69%	-59.24%	54.29%	0.59%

※ 본  부 : 79,542㎥(2.48%) 증가,  사업소 : 14,256(4.28%) 증가

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
14.09.01~09.29	9,667,665	285,964	548,954	552,250	185,852	757,604	573,842	738,107	970,595	696,819	993,925	138,198	1,732,901	521,814	319,751	651,089
15.09.01~09.29	10,081,099	306,690	578,598	538,636	181,790	782,662	673,238	919,441	974,469	708,997	1,098,037	126,105	1,831,425	212,696	493,357	654,958
증·감	413,434	20,726	29,644	-13,614	-4,062	25,058	99,396	181,334	3,874	12,178	104,112	-12,093	98,524	-309,118	173,606	3,869
증감율(%)	4.28%	7.25%	5.40%	-2.47%	-2.19%	3.31%	17.32%	24.57%	0.40%	1.75%	10.47%	-8.75%	5.69%	-59.24%	54.29%	0.59%

※ 전년 9월 동기 대비 : 413,434㎥(4.28%) 증가

○ 본부 대비 일평균 공급량 증가율이 높은 중블록

구 분	일평균공급량 (‘14.09.01 ~09.29)	일평균공급량 (‘15.09.01 ~09.29)	증·감량 (톤)	증·감율 (%)	담 당 주무관	분석총괄 주 무 관
증산3	9,861	10,576	715	7.25%	시설9급 고태우	시설6급 김홍준
백련	18,929	19,952	1,022	5.40%	시설9급 고태우	시설6급 김홍준
홍은	26,124	26,988	864	3.31%	시설9급 김원재	시설6급 김홍준
남산4	19,788	23,215	3,427	17.32%	시설7급 백종호	시설6급 김홍준
증산4	25,452	31,705	6,253	24.57%	시설8급 김병주	시설6급 함현준
와우2중	34,273	37,863	3,590	10.47%	시설7급 신정우	시설6급 함현준
불광터널	59,755	63,153	3,397	5.69%	시설6급 강병국	시설6급 이준호
증산2	11,026	17,012	5,986	54.29%	시설6급 강정구	시설6급 이준호

※ 중블록 담당 주무관 및 총괄 주무관은 ‘15.09.01~09.29 까지 본부 일평균 증감율

2.48%보다 높은 중블록에 대하여 공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을

기하여 주시기 바랍니다. 끝