출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	이상훈	이상연	10/01 박길영

	명에 의하여 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 9. 30.
보 고 자 : 전기 7급 성명 : 이 상 훈

보 고 내 용
일 시	2015년 9월 30일 (10:00~17:00)
건 명	출장결과보고서 (이상훈2015.9.30)
내용	■ 출 장 지 ◇서대문,은평,마포구 관내 ■ 출장 목적 ◇배수지,가압,증압 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○녹신,현행,홍은3가압,진관,불광터널배수지 등 UPS 현황조사 관련 현장점검. ○서대문구,은평구 관내 전식방지 시설 전위측정등 이상유,무 점검.
비 고