문서번호	급수운영과-21615
보존기간	년
결재일자	2015.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	급수설비팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
전성호	김홍준	代김홍준	10/01 강홍기
협 조
	시설관리과장		박길영
	주무관		代김찬모

중블록별 공급량 일일 증·감 현황(9.30)

□ 구별 공급량 변화 그래프

공급량                                                                             기온

구 별	목(9/24)	금(9/25)	토(9/26)	일(9/27)	월(9/28)	화(9/29)	수(9/30)
서대문	108,038	100,393	115,763	100,626	92,938	94,180	106,931
마 포	140,826	137,560	127,238	105,935	111,131	126,174	109,781
은 평	108,289	105,286	130,609	111,426	101,399	100,611	119,967
계	357,153	343,239	373,610	317,987	305,468	320,965	336,679

□ 공급량 분석내용

○ 전일 대비 구별 공급량 증․감 현황

구 분	화(9/29)일일공급량(㎥)	수(9/30)일일공급량(㎥)	증ㆍ감(㎥)
계	320,965	356,325	35,360
서대문구	94,180	106,931	12,751
마 포 구	126,174	129,427	3,253
은 평 구	100,611	119,967	19,356

○ 지난주 대비***********

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
지난주 15.09.17~09.23	2,459,692	75,022	132,137	136,870	43,873	187,930	167,003	226,738	222,958	191,152	270,867	31,737	443,390	52,810	119,134	158,071
금주 15.09.24~09.30	2,355,101	73,190	140,100	116,781	43,743	192,779	152,276	209,906	192,190	177,077	246,711	32,761	444,529	51,912	121,810	159,336
증·감	-104,591	-1,832	7,963	-20,089	-130	4,849	-14,727	-16,832	-30,768	-14,075	-24,156	1,024	1,139	-898	2,676	1,265
증감율(%)	-4.25%	-2.44%	6.03%	-14.68%	-0.30%	2.58%	-8.82%	-7.42%	-13.80%	-7.36%	-8.92%	3.23%	0.26%	-1.70%	2.25%	0.80%

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
14.09.01~09.30	333,117	9,844	18,815	19,022	6,400	26,108	19,833	25,460	33,463	24,031	34,362	4,762	59,705	17,876	11,007	22,429
15.09.01~09.30	347,914	10,561	19,951	18,583	6,258	27,072	23,193	31,668	33,497	24,523	37,844	4,351	63,456	7,424	16,987	22,546
증·감	14,797	718	1,137	-439	-143	964	3,360	6,208	33	492	3,482	-411	3,752	-10,451	5,980	117
증감율(%)	4.44%	7.29%	6.04%	-2.31%	-2.23%	3.69%	16.94%	24.38%	0.10%	2.05%	10.13%	-8.63%	6.28%	-58.47%	54.33%	0.52%

※ 본  부 : 49,191㎥(1.53%) 증가,  사업소 : 14,797(4.44%) 증가

○ 전년 동기(9월) 대비 중블록별 공급량 증․감 현황

구분	계	증산3	백련	백련6	백련9	홍은	남산4	증산4	증산5	와우1	와우2	만리3	불광터널	증산1	증산2	진관
14.09.01~09.30	9,993,513	295,310	564,436	570,674	192,004	783,231	594,995	763,809	1,003,904	720,941	1,030,853	142,870	1,791,135	536,270	330,218	672,863
15.09.01~09.30	10,437,424	316,836	598,539	557,491	187,729	812,161	695,789	950,038	1,004,901	735,692	1,135,309	130,536	1,903,683	222,728	509,611	676,381
증·감	443,911	21,526	34,103	-13,183	-4,275	28,930	100,794	186,229	997	14,751	104,456	-12,334	112,548	-313,542	179,393	3,518
증감율(%)	4.44%	7.29%	6.04%	-2.31%	-2.23%	3.69%	16.94%	24.38%	0.10%	2.05%	10.13%	-8.63%	6.28%	-58.47%	54.33%	0.52%

※ 전년 9월 동기 대비 : 443,911㎥(4.44%) 증가

○ 본부 대비 일평균 공급량 증가율이 높은 중블록

구 분	일평균공급량 (‘14.09.01 ~09.30)	일평균공급량 (‘15.09.01 ~09.30)	증·감량 (톤)	증·감율 (%)	담 당 주무관	분석총괄 주 무 관
증산3	9,844	10,561	718	7.29%	시설9급 고태우	시설6급 김홍준
백련	18,815	19,951	1,137	6.04%	시설9급 고태우	시설6급 김홍준
홍은	26,108	27,072	964	3.69%	시설9급 김원재	시설6급 김홍준
남산4	19,833	23,193	3,360	16.94%	시설7급 백종호	시설6급 김홍준
증산4	25,460	31,668	6,208	24.38%	시설8급 김병주	시설6급 함현준
와우1중	24,031	24,523	492	2.05%	시설7급 김용섭	시설6급 함현준
와우2중	34,362	37,844	3,482	10.13%	시설7급 신정우	시설6급 함현준
불광터널	59,705	63,456	3,752	6.28%	시설6급 강병국	시설6급 이준호
증산2	11,007	16,987	5,980	54.33%	시설6급 강정구	시설6급 이준호

※ 중블록 담당 주무관 및 총괄 주무관은 ‘15.09.01~09.30 까지 본부 일평균 증감율

1.53%보다 높은 중블록에 대하여 공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을

기하여 주시기 바랍니다. 끝