문서번호	자원순환과-15926
결재일자	2015.10.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설팀장	자원순환과장
안용근	代조현태	10/01 이인근

추석 연휴 대비 자원회수시설 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

기후환경본부

(자원순환과)

추석연휴 대비 자원회수시설 점검 결과보고

추석연휴 대비 4개 자원회수시설 자체점검을 실시 후 그 결과를 보고드림

▢ 점검개요

○ 일 시 : 2015. 9. 24(목) ~ 9. 29(화)

○ 대 상 : 4개 자원회수시설

시 설 명	위 치	용량 (톤/일)	위탁운영사
양 천	양천구 안양천로1121(목동)	400	한국시거스(주)
노 원	노원구 덕릉로 70길99(상계동)	800	한불에너지관리(주)
강 남	강남구 남부순환로 3318(일원동)	900	한국시거스(주)
마 포	마포구 하늘공원로 86 (상암동)	750	한라산업개발(주)

▢ 점검 내용

○ 연휴기간 중 근무 실태

- 사무실 당직자 및 중앙제어실 조별 근무자 명단 확인

○ 위기 사항 발생 시 비상연락 체계 유지

- 처리 절차 및 보고 체계 정비

- 긴급보수를 위한 협력업체 연락체계 구축

○ 유관기관 비상연락체계 확립 상태

-유관기관 비상연락체계 유지상태(한전, 도시가스, 소방서 등)

○ 자원회수시설 간부 비상연락체계 유지상태

- 운영소장, 기술 및 운전책임자 등(비상시 신속한 조치가능 여부)

○ 시설운영상태

- 시설운전 이상 유무 및 생활 쓰레기 잔량확인(현장 점검)

- 소각재(바닥재, 비산재) 재고 및 보관상태 점검

▢ 점검결과

○ 사무실 당직자 및 중앙제어실 조별근무자 정위치 근무 중

○ 유관기관 및 자체비상연락망 구축으로 유시시 대비체계 유지 중

○ 대정비 실시중인 양천을 제외한 3개 시설 모두 소각로 운휴없이 생활폐기물 잔량 소각처리

- 연휴대비 특별점검

일 시	장 소	점 검 자	점 검 결 과	비 고
2015.9.24 16:00~17:00	양천자원회수시설	공업7 채규성 공업8 안용근	근무상황 및 비상연락체계 구축, 대정비 중으로 시설 미가동
2015.9.25. 13:10~13:50	노원자원회수시설	공업6 최동주	근무상황 및 시설운영 이상없음
2015.9.24. 11:20~14:00	강남자원회수시설	시설6 안종호 공업8 안용근	근무상황 및 시설운영 이상없음 재활용집하장 내 소화기 비치 (폐비닐 및 목재적치)
2015.9.25. 10:00~12:00	마포자원회수시설	공업6 명석용 공업7 채규성	시설 정상 가동중 점검결과 이상없음

- 연휴기간 순찰

일 시	장 소	점 검 자	점 검 결 과	비 고
2015.9.29. 14:00~15:00	양천자원회수시설	공업6 최동주 공업8 안용근	근무상황 이상없음 대정비 중으로 시설 미가동
2015.9.29. 12:00~13:00	노원자원회수시설	공업5 조현태 공업6 최동주	근무상황 및 시설운영 이상없음 (가동률 78%)
2015.9.29. 14:30~15:50	강남자원회수시설	공업5 조현태 시설6 안종호	근무상황 및 시설운영 이상없음 (가동률 78%)
2015.9.29. 09:00~10:00	마포자원회수시설	공업6 명석용 공업8 안용근	근무상황 및 시설운영 이상없음 (가동률 75%)

▢ 향후 조치계획

○ 지속적인 점검․관리로 안정적인 시설운영 확보

붙임 : 1. 연휴기간 대비 시설점검 1부

2. 연휴기간 중 시설순찰 1부. 끝.