함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	삼성가압장 모터펌프(2호기) 가동중지 보고

1. 삼성가압장 모터펌프(400Hp 2호기 정속)가 가동중 메카니칼씰 고장으로 모터쪽으로 냉각수가 누수 · 비산되어 모터펌프 운전을 중지(2015.09.30. 08:00)하였으며 정상적인 운전(운용)이 불가한 상태로써 조속한 제작업체의 방문 A/S 조치가 시급한 실정에 있어

2. 현재 급수공급을 위해 펌프 3대가 가동중에 있으나, 추가 돌발고장 발생 시 마땅히 대체 운전할 가용 예비 모터펌프가 전혀 확보되지 아니하여 대규모 단수(소출수)사고 발생을 배제할 수 없는 바

3. 안정적인 시민급수에 만전을 기하고자 해당 제작업체에 조속한 보수를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 관련사진 1부. 끝.

	강남수도사업소장
주무관	손병대		기전팀장	강준성		시설관리과장	10/01 송근호
협조자
시행	시설관리과-21363	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4898	/전송	02-3146-4939	/	sbd1103@seoul.go.kr	/	대시민공개