	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검ㆍ정비 자체계획 변경보고

1. 재난관리과-7537(2015.9.24.)호 “2015년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림”와 관련입니다.

2. 청량리119안전센터 2015년도 하반기 소방용수시설 일제 점검·정비 자체계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기 간 : 2015. 10. 1. ~ 10. 31. (1개월간)

나. 점검대상 : 총 439개소

※ 소방용수시설(공설) 417, 비상소화장치 16, 비상용수 6

다. 점검방법 : 2~3인 1조 운영

라. 조사방법

〇 시설물 매몰·훼손 등과 수압상태 등 확인

〇 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀등 잠금 확인 철저 등

마. 활동방법 : 주간근무자 소방용수시설 일제점검·정비 실시

(전날 야간근무자 초과근무 – 4시간 이내)

붙 임 조사일정 보고(서식) 1부.  끝.

담당자	김은주		1팀장	명석봉		119안전센터장	10/01 서일렬
협조자
시행	청량리119안전센터-4156	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02-969-5119	/		/	대시민공개