출 장 결 과 복 명 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김인애	이해원	10/01 이만기

	명에 의하여 잔류염소 모니터링 및 부적합 지점 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 10. 01.
보 고 자 : 주무관 김인애

보 고 내 용
일 시	2015년 10월 01일 09:40 ~ 16:00
건 명	출장복명서(잔류염소 모니터링 수질검사)
출장자	공업7급 김인애, 화공운영7급 이범현
내용	○ 동대문구, 중랑구 모니터링 지점 3개소 수질검사 실시 - 3개 지점 모두 적정하게 잔류염소 유지되고 있음 ○ 부적합 개선 5지점 수질검사 실시 - 5지점은 노후배관 교체로 5개 항목 수질검사 모두 적합하였음. ※ 수질검사 결과보고는 별도 보고. 끝.
비 고