출 장 결 과 보 고 서

주무관		관리과장			결재
박근우		10/01 한병연
협 조

	명에 의하여 센터 최종 방류수 수질 상태 점검 및 하천순찰을 위해 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 10. 01.(월)
보 고 자 : 직 주무관 성명 : 박근우

보 고 내 용
건 명	출장결과보고서(10.01.)
내용	❍ 출장개요 - 출장일시 : 2015. 10. 01.(월) 11:00 ~ 16:00 - 출 장 자 : 공업6급 박근우, 공업7급 하태영 - 출 장 지 : 중랑천일대 - 출장사유 : 방류수 수질상태 점검 및 하천순찰 - 관용차량 이용 여부 : 미사용 ❍ 출장결과 - 제1방류구 방류수질은 양호하였으며 특이사항 발견하지 못하였음. - 제2방류구 방류수질은 강우에 따른 By-pass 영향으로 평소보다 수질 상태가 다소 혼탁하였음. - 하천 수질은 강우의 영향으로 평시보다 혼탁하고, 유량이 증가되었음.
비 고