보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	오광원	代신정우	10/01 代김홍준

마포구 관내 담당지역내 요금과에서 폐전에 따른 인입관 폐쇄의뢰 요청건에 대하여 현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.10.01

보고자 : 시설 9급  성명 : 오 광 원

서부수도사업소장  귀하

□ 현 황

○ 위    치 : 마포구 **********

○ 관련대호 : 요금과-27763(2015.09.01.)호 『인입관 폐쇄의뢰』

□ 현장조사 내역

연번	주 소	구경	인입관폐쇄사유	관리번호	조사내용	조치사항
1	**********	15	기타	020406148	인입관 폐쇄 가능	·인입관 폐쇄공사는 시행. ·인접한 50mm 계량기가 보호통 파손 및 전기 맨홀 아래에 있으므로 보호통교체도 병행할 계획임.

현장사진

□ 조치의견

○ 상기 인입관폐쇄 공사는 『2015년 신공덕외6개동 상수도공사』 계약업체인 하동종합건설(주) 장범식에게 작업지시하고 추후 설계변경시 반영코자 합니다. 끝.