함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 노후 송배수관 정비사업 관련 추가 검토자료 제출 요청

1. 배수과-4893호(2015.07.16.)와 관련입니다.

2. 2016년 노후 송배수관정비 대상사업의 선정을 위하여 아래와 같이 추가 검토자료 제출을 요청하오니 사업소별 검토회의시 제출하여 주시기 바랍니다.

◈ 중부수도사업소

- 검토내용 : 남산배수지 노후배수관로 정비관련 의주로R~서대문R~삼성병원 입구간                                 노후 상수관로(D800, 1974, SP)대한 2016년 공사시행 가능여부

- 개   요 : ┎ 종로구 구간 : D=800mm, L=330m
┕ 중 구 구 간 : D=800mm, L=490m

※ 강북삼성병원~독립문역 교차로간은 ‘15.6월 D800mm → 600mm로                          관경축소하여 원인자 이설이 일부 완료된 사항임.

◈ 남부수도사업소

- 검토내용 : 국사봉,사당배수지(건설예정) 급수구역내 노후 송배수관

정비대상(굴착가능연도 등) 제출

◈ 강동수도사업소

- 검토내용 : 수도정비기본계획(2030년도)상 거마배수지 증설(Q=2.2만톤)                                     계획 취소에 따른 기존 거마배수지(Q=3,000톤) 효율적 운영방안

• 거마가압장~거마배수지간 노후송배수관(D400,1981,CIP) 정비 방안

• 송․배수관로 혼용(1열배관)→ 송․배수관로 분리 방안 등.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장,남부수도사업소장,강동수도사업소장
주무관	박종혁		배수과장	이임섭		급수부장	10/01 이규상
협조자	주무관	김기범		주무관	신근호
시행	배수과-6941	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개