<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[전기시설물 소모품 구매]

문서번호	시설과-7058

결재	주무관	기전팀장	시설과장
	서상민	강민수	10/01 김한준

계 약 건 명			전기시설물 유지보수용 소모품 구매
납 품 자			상 호	두아상사		성 명		여영동
계 약 금 액			금4,953,300원(금사백구십오만삼천삼백원)
계약체결년월일			2015년 9월 18일
납 품 기 한			2015년 9월 30일
납 품 년 월 일			2015년 9월 30일
검사(수)년월일			2015년 9월 30일
검사(수) 장 소			중부공원녹지사업소 시설과
검수자 의견 ※4개항목모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록)						물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음									물 품 출 납 원
2015년 9월 일									代구혜선
									분임물품 출 납 원
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 공업 7급			오영근		오영근		한종수
	검수자	중부공원녹지사업소 시설과 전기운영 8급			형연우		형연우

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물품명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지의 납품 수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규격명
1	누전차단기	개	9,000	50		50	시설과 유지보수용
	2P*15A
2	누전차단기	개	9,000	10		10	〃
	2P*20A
3	누전차단기	개	10,000	10		10	〃
	2P*30A
4	누전차단기케이스일체형	개	20,000	50		50	〃
	15A
5	다이젯휴즈	개	1,000	10		10	〃
	4A
6	HID-PV CDM 안정기	개	65,000	10		10	〃
	150W
7	HID-PV CDM 안정기	개	32,000	10		10	〃
	70W
8	DPA-F07060M컨버터	개	95,000	5		5	〃
	70W
9	램프 CDM-T 830	개	22,000	20		20	〃
	150W
10	램프 CDM-T 830	개	18,000	20		20	〃
	70W
11	램프 CDM-T 830	개	18,000	10		10	〃
	70W
12	램프 FPL	개	2,000	30		30	〃
	36W
13	램프 삼파장	개	3,300	50		50	〃
	20W
14	덤블로스위치	개	700	10		10	〃
	사각
15	플러그	개	900	10		10	〃
	일자
16	장원선	M	450	100		100	〃
	회색
17	건전지	박스	16,000	2		2	〃
	AA(40개입)
18	검전기	개	55,000	2		2	〃
	THE-610L