	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2015년 9월중 비상소화장치 점검 결과 통보

1. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 『소방용수시설 및 비상소화장치 유지 · 관리』 과 관련임.

2. 현장대응단-7899(2015.8.31.)호「2015년 9월중 비상소화장치 점검 계획 통보」 와 관련임.

3. 위와 관련 현장대응단 진압대 9월중 화재취약지역 비상소화장치함 점검 결과를 다음과 같이 통보 합니다.

가. 기  간 : 2015. 9. 1. ~ 9. 30.

나. 대  상 : 61개소

다. 점검자 : 소방이륜차 3명[소방장 이성인 외 2명]

라. 확인 및 감독 : 현장대응단장

마. 점검사항

- 비상소화장치함 손․망실여부

- 함내 청소 및 비품정리

- 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지

- 함 주변 불법주차 및 쓰레기 방치여부 등.

붙임  9월중 비상소화장치 점검 결과 보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	안태희		지휘1팀장	오석필		현장대응단장	10/01 강길구
협조자	진압1대장	김호식
시행	현장대응단-9099	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 진압대	/	fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	(02)874-7119	/전송	(02)877-4119	/	24270@seoul.go.kr	/	대시민공개