투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	성동구청장(토목과장)
(경유)
제목	응봉교 터널형방음벽 연장설치 요구 민원 회신

1. 성동구 토목과-11144호(2015.9.30.)와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행중인 「응봉교 확장 및 성능개선 공사」와 관련하여 응봉교(시점부)에 설치중인 터널형방음벽 연장설치 요구건에 대한 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

- 터널형방음벽은 풍하중 등의 응력에 충분히 저항할 수 있는 기초 위에 방음벽 지주 등을 설치하여야 하므로, 구조적 안정성이 확보되는 지점까지 터널형방음벽 지주를 설치하였으며,

- 지주를 추가로 연장 설치하기 위해서는 옹벽 기초를 재설치 하여야 하나, 하부에 대형 상수도관로(D=2,200mm 및 D=800mm)가 저촉되어 기초 보강이 어려운 상황이며, 터널형방음벽을 설치하기 위해 광역상수도 관로를 이설하는 것도 현실적으로 어려운 실정으로,

- 부득이 통행차량 소음을 최소화할 수 있도록 저소음 아스팔트 포장(PSMA)으로 시공할 예정임을 알려드립니다.

- 참고로, 현재 서울시는 전체적으로 고밀 개발됨에 따라, 도로변에 인접하게 건축된 아파트가 아주 많은 실정으로서, 도로변 차량소음을 차단하기 위해서 서울시에서 방음벽을 모두 설치하기도 어려운 실정이오니 이점 이해하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	강철규		터널건설과장	권혁대		토목부장	10/01 노우성
협조자
시행	토목부-20503	(		)	접수		(		)
우	04520	중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2567	/전송	3708-2599	/	rkd6139@seoul.go.kr	/	대시민공개