함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(09/30)

1. 2015.09.30.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초(양재)배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2015-09-30-(수) (A)		407,001	112,158	106,766	25,197	145,052	17,828
2015-09-29-(화) (B)		353,380	104,130	84,117	25,442	118,718	20,973
전년도	2015-09-30-(화) (C)	411,954	115,340	104,680	25,944	155,250	10,740
09-30(수)	전일대비(A-B)	53,621	8,028	22,649	-245	26,334	-3,145
차이량	전년대비(A-C)	-4,953	-3,182	2,086	-747	-10,198	7,088
2014년 평균		396,869	122,516	89,864	26,366	149,165	8,958
2014년 09월 평균		395,525	109,124	97,993	28,039	148,197	12,172
2015.09.01~금일 평균		397,445	111,974	97,550	26,392	142,599	18,930

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(09월30일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(09월) 1부.  끝.

★주무관	김문호		기전팀장	강준성		시설관리과장	송근호		강남수도사업소장	10/02 정경효
협조자	급수운영과장	최임봉		요금과장	오현
시행	시설관리과-21455	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199	/
전화	02-3146-4918	/전송	02-3146-4939	/	2012032039@seoul.go.kr	/	대시민공개