문서번호	간호부-9695
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개

주무관	담당주사	간호2과장		간호부장	결재
이서현	박은경	김남희		10/02 이미경
협 조
	담당주사		조은영

10월 환자 안전관리 점검표(42병동)

▢ 점검자 : 이서현    ▢ 점검일 : 2015. 10. 1(목)

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용 (불량 시)
의료 기기 관리	산소기	작동 및 잠금 상태 이상	유□, 무▪
		증류수 적정선	양호▪,불량□
	흡입기 (suction기)	압력 유지 및 작동상태	양호▪,불량□
	환자감시장치 (EKG Monitor)	SPO2, BP, P, R 표시 기능	양호▪,불량□
		EKG Monitor 작동상태	양호▪,불량□	정상 : 9개
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호▪,불량□
	수액주입기구	주입속도 조절 및 작동 상태	양호▪,불량□
		이상 소견 시 알람작동 점검	양호▪,불량□
	제세동기	전원작동 및 충전상태	양호▪,불량□
		패들정리 확인	양호▪,불량□
의료 용구 관리	환자운반차	바퀴작동 상태	양호■,불량□
		운반차 난간	양호■,불량□
	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호▪,불량□
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호▪,불량□
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	양호■,불량□
		높이조절 레버작동	양호■,불량□
응급kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 사용기한확인	양호■,불량□
		intubation-set작동 상태	양호□,불량□	해당 없음
각실 관리	병 실	상두대 주위 안전 상태 (가습기, 화분, 칼, 가위 등 제거)	양호■,불량□
		침상 lamp 작동상태	양호▪,불량□
		call bell 작동상태	양호▪,불량□
		침상난간 상태	양호■,불량□
		낙상주의 표지판 부착	유▪, 무▫
		소화기 정 위치	( 2 )개
		소화기 상태	노랑▫,초록▪, 빨강▫
		소화기 점검표	유▪, 무▫
	세탁처리실	일반 의료폐기물 뚜껑	양호■,불량□
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호■,불량□
		오물처리 상태	양호■,불량□
		일반(초록)과 오염 세탁물(빨강) 분리상태	양호■,불량□
		유해․ 위험물질 안전점검표	유▪, 무▫
	목욕실	call bell 작동	양호▪,불량□
		미끄럼방지 부착 상태	양호■,불량□
	휴 게 실	환경 청결 상태	양호■,불량□
교 육	간병인 및 자원봉사자	안전관리 전달교육 실시	4회/48명	매주 목/9월 실적
	직원 및 기간제 인력	안전관리 전달교육(유해․ 위험물질관리 포함)실시	4회/29명	매주 목/9월 실적
특 이 사 항		○ 9월 1일 : 휴게실 등 교체, 환아침대 침상난간 수리(3번방 1개) ○ 9월 18일 : 환아 침대난간수리(3번방 1개)

끝.