투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시서북병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 메르스관련 추경편성 의료장비 구매 선정 및 규격검토(CO2배양기)

1.  2015년 메르스관련 추경편성된 의료장비 구매 선정과 관련 담당부서의 구매장비사양과 규격에 부합하는 장비구매가 되도록 견적과 사양을 검토의견하고자 합니다.

가. 건    명 : 의료장비 구매 선정관련 견적 및 사양 검토(CO2배양기)

나. 사용부서 : 진단검사의학과

다. 소요예산 : 금6,315,800원(일금육백삼십일만오천팔백원정)

장비명	수량	형식명 (모델명)	제조국 (제조사)	구입 연도	내구 연한	비고
CO2 배양기	1	MCO-175M	Japan (Sanyo)	2004	10	교체

라. 현보유장비

마. 교체 구매장비 현황 및 견적(단위:천원)

장비명	수량	형식명 (모델명)	제조국 (제조사)	견적업체(A)		견적업체(B)		최저가 견적업체
				견적가	A/S기간	견적가	A/S기간
CO2배양기	1	VS-9160C	한국 (비전과학)	6,316	1년	7,260	1년	A

바. 계약방법 : 수의계약

사. 근거법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조, 동법시행령                             제25조 1항 제4호 및 5호

아. 예산과목 : 서북병원원무과, 연구활성화및시설환경개선으로진료서비스증진, 서                           북병원운영, 서북병원의료및행정장비확충, 자산및물품취득비

붙  임 :  1. 의료장비 선정 및 규격검토 1부.

2. 견적서 2부.

3. 한글규격서 1부.

4. 카다로그 1부.  끝.

주무관	신정철		진단검사의학팀장	채수운		진단검사의학과장	이강영		진료부장	10/02 서해숙
협조자	주무관	류해강		주무관	이은경
시행	진료부-9707	(		)	접수		(		)
우	03433	서울특별시 은평구 갈현로7길 49	/	http://sbhosp.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개