누수피해 배상 보고서(양평동1가)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
이동석	최희권	10/02 우종근
협 조

문서번호 :	시설관리과-23855

명에 의하여 동담당 업무 수행중 아래와 같은 사항이 발생되었기 보고합니다.

현    황

보고요지 : 상수도관 누수로 인하여 피해보상 요구

피 해 자 : *********************************

************************************************

사고처리 현황

- 위    치 : ******************

- 민원접수 : 2015.09.27. 04:50

- 복구완료 : 2015.09.27. 05시~10시

- 피해접수 : 2015.09.30.

조사 내용

사고원인

- 영등포구 ***********도로에 매설되어 있는 인입상수도관(50/20) 파손으로 누수가 발생하여 피해배상 요구한 사항임.

피해현황

- 누수로 인한 지하층 지하바닥, 벽체, 가구 등

보고자 의견

상기건은 노후 상수도관의 누수로 인한 사고로 상수도사고 손해배상보험가입에 따른 시행지침에 따라 한국지방재정공제회에 사고 내용을 접수, 처리하고자 합니다.

첨 부  1. 보험사고 접수양식 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.

3. 누수복구 완료보고서 1부. 끝.