문서번호	시설보수과-5537
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
정병윤		박용선	10/02 代김현수
협조

수방근무 상황보고

(10.01~10.02)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부도로사업소

(시설보수과)

수방근무 상황보고

2015. 10. 2(금)  09:00 현재

기상상황	10. 2(금) 오전 : 맑음 10. 2(금) 오후 : 구름조금 낌
강수확률(%)	10. 2(금) 오전 : 0% 10. 2(금) 오후 : 10%													예상강우량 (mm)						10. 2(금) 오전 : 0㎜ 10. 2(금) 오후 : 0㎜
단계별 발령 현황	9.30(수) 22:00 : 재난안전대책 비상(보강)근무 발령 10.01(목) 15:00 : 1단계근무 상향지시 10.01(목) 23:00 : 보강근무 전환 10.02(금) 06:00 : 보강근무 해제
강우량(mm)	구 분						전 일(10.01)						오 늘(10.02)									총 계								비 고
	계						35						-									35
근무현황	계					상황실					지하차도								조종원						공무직								기 타
	15					9					4								2
장비동원 현황	계		덤프 트럭		로울러				굴삭기			로우더				셀프 로더		도로 보수차			중형트럭			다목 적차			수중 펌프				엔진 양수기					기타
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분				계					가락					송파			석촌			천호			신 원 (청계산)					위 례 (위탁관리)
	가동횟수(회)				34					-					-			-			-			3					31
	가동시간(분)				492					-					-			-			-			39					453
	토출량(㎥/min)				2,743					-					-			-			-			705					2,038
재해발생 현황	특이사항 없음
민원처리 현황	접 수(건)																		처 리(건)
	계			시설물			도로 소파			기전 시설				기타					계				시설물			도로 소파						기전 시설			기타
주요지점 수위 및 팔당댐 방류량	수위 (m)	구 분						침수 수위		통제 수위							현재 수위		팔당댐 방류량 (㎥/ sec)				유입량					방류량						비 고
		한강대교						13.3		8.5							0.79						78.94					78.94
		잠수교						6.5		5.5							2.94

□ 기상 영상

□ 기상 예보

날짜	오늘(02일 금)				내일(03일 토)								모레(04일 일)
시각
날씨
강수확률(%)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
강수량(mm)	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
최저/최고(℃)	-/23				16/23								12/23
기온(℃)	20	22	20	19	18	17	17	20	22	23	20	17	15	13	13	17	20	22	20	17
풍향/ 풍속(m/s)	4	5	5	4	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	1	1	2	2	2	2
습도(%)	42	46	52	61	67	74	86	55	32	28	29	42	51	62	59	41	30	32	42	61