		강동수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(잠실동 305-11)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 보고합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	024691786	고객접수번호	1012015111126
수용가명	지에스칼텍스주식회사	민원신청일	2015년 10월 01일
수용가주소	서울특별시 송파구 도곡로 438 (잠실동) ( 05573 송파구 잠실동 305-11 )
***	***	******	*************
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19860801	기물번호	*********14
현장방문일시	10시 00분	현장출동자	김희철
***	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	3.2kg/cm² / SSP
처리결과	현장 방문 결과 수돗물이 잘 공급되고 있으며, 건물내부 배관 이상으로 다용도실 소출수 되고 있음(수요가 귀책 사항)

끝.

주무관							김희철				주무관					한호진					급수운영과장					10/02 전명수
협조자
시행			급수운영과-16936										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02)3146-5149							/전송			02)3146-5189					/	huichul@seoul.go.kr													/	부분공개(6)