	송파소방서
수신	서울특별시장(예방과장)
(경유)
제목	건축물에 설치된 위험물시설 안전관리대책 결과 보고

1. 관련근거

가. 시장요청사항(‘15.7.12),「건축물에 설치된 위험물시설 안전관리대책」

나. 서울특별시 예방과-19082(2015.8.5.)호“건축물에 설치된 위험물시설 안전관리대책 알림”

다. 예방과-18556(2015.8.19.)호“건축물에 설치된 위험물시설 안전관리대책 계획 보고”

2. 건축물(주로 1,2층)에 설치된 위험물시설의 연소확대 방지설비 및 안전설비에 대한 일제점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 대  상 : 41개소(판매취급소 6개소, 옥내탱크저장소 35개소)

- 양호 41개소

붙임 결과보고 서식 1부.  끝.

	송파소방서장
담당자	이중석		위험물안전팀장	박인숙		예방과장	10/02 박성진
협조자
시행	예방과-22514	(		)	접수		(		)
우	05737	송파구 오금로51길 56(마천동) 송파소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4109	/전송	02-3402-1190	/	wndtjr0713@seoul.go.kr	/	대시민공개