함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	이첩 민원사항 회신(홍은동 277-131)

1. 안전치수과-18717 (2015.09.23.)호와 관련입니다.

2. 귀구에서 우리사업소로 이첩한 서대문구 홍은동 277-131호앞 상수도맨홀 단차로 인한 민원사항에 대하여 아래와 같이 조치할 계획이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 민원 이첩사항 조사결과 및 조치계획

○ 위    치 : 서대문구 홍은동 277-131호앞

○ 구청요청사항 : 상수도맨홀 단차로 인해 차량운행 시 하단부가 긁혀 차량파손이 우려됨으로 조치요청(구청 토목과에서 11월 정비예정이나, 민원인의 요구에 따라 상수도맨홀 임시조치 요청)

○ 조사결과(수도사업소)

- 경사가 급한 도로면과 횡단 설치된 빗물받이의 단차로 인해 승용차 운행 시 차량의 범퍼가 빗물받이 위쪽에 위치한 상수도맨홀에 긁혀 차량이 손상되는 상황이 발생됨.

○ 조치계획(수도사업소)

- 민원사항임을 감안하여 상수도맨홀을 우선 굴하조치 예정

- 조치예정일 : 2015. 10. 5.(월). 끝.

	서부수도사업소장
주무관	김원재		급수설비팀장	김홍준		급수운영과장	10/02 代김홍준
협조자
시행	급수운영과-21745	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-3648	/전송	02-3146-3689	/	rlarudgm1@seoul.go.kr	/	대시민공개