출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤정한	代김주인	10/02 이병호

	명에 의거 망실 수도계량기를 현장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015. 10. 2.
보고자 : 7급 윤정한

보       고       내       용

일 시

2015. 10. 2.

건 명

출장결과복명서(10.2 윤정한)-망실 계량기조사

내용

1. 수전 현황

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유	비 고
*********	***	007557780	R1000009081	10	25	******

2. 조사내용

- 신축공사로 2015.8.24. 신설계량기 15수전이 설치된 신축완공 단계 현장으로  공사중 사용하던 수도계량기를 폐전 처리 안내를 받고  보관하던 중 망실함.

4. 조사자 의견

-  신축공사 현장으로 공사중 사용하던 계량기를 수도사업소에서 신설계량기 설치시 철거하고 페전신청토록 안내를 하였으나, 보관하던중 분실한 사항으로 요금포탈 및 고의로 무단철거를 한 사항이 아닌 부주의에 의한 망실로 조례위반사항으로 볼 수없기에 망실에 따른 변상대금을 부과하고 페전처리하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고